FORMATO 1. PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE COTIZACIÓN

Fecha: ________________[indicar fecha de la presentación de la cotización]

SDC No. 4 MA 472/2024

A: Señores FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA, SOCIAL Y TECNOLÓGICO - FUNDASET

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos de la Solicitud de Cotización - SDC, incluyendo las adendas No. _____________________[indicar el número y fecha de emisión de cada adenda disponibles en la página web www.fundaset.org.co

- De conformidad con los documentos de SDC, me comprometo a construir la obra, de acuerdo con las especificaciones solicitadas.

- El precio total de mi oferta es por un valor de ___________________________________($__________) [expresar el precio de la cotización en letras y números en pesos colombianos M/CTE COP$], este precio incluye todos los costos y gastos descritos en la SDC y de acuerdo con las cantidades solicitadas, así:

FORMATO 1. PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

El proponente deberá entregar en físico y en USB, las fichas técnicas del fabricante, y los análisis de precio unitario- APU, aplique o no aplique según se indica en el siguiente cuadro.

| A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | PRODUCTO | FICHA TECNICA | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | SUB TOTAL |
| 1,00 | PRELIMINAR |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Demolición piso e= 0.05 mts, incluye enchapes, guardaescabas y retiro de escombros | NO APLICA | APLICA | m2 | 60,47 |  |  |
| 1,2 | Demolición de pañetes y enchapes muros, incluye retiro de escombros | NO APLICA | APLICA | m2 | 15,67 |  |  |
| 1,3 | Desmonte de puertas, incluye marcos y retiro | NO APLICA | APLICA | Und | 3,00 |  |  |
| 1,4 | Desmote marco puerta en madera | NO APLICA | APLICA | Und | 1,00 |  |  |
| 1,5 | Desmonte de cielo raso falso en madera, incluye retiro | NO APLICA | APLICA | m2 | 31,73 |  |  |
| 1,6 | Sellamiento de punto hidráulicos y sanitarios | NO APLICA | APLICA | Und | 6,00 |  |  |
| 1,7 | Desmonte de sanitarios y lavamanos, incluye retiro | NO APLICA | APLICA | Und | 4,00 |  |  |
| 1,8 | Desmonte y retiro de instalaciones eléctricas existentes, tuberías, cableados, aparatos de tomas e iluminación | NO APLICA | APLICA | Gl | 1,00 |  |  |
| 2,00 | PISOS |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Plantilla de nivelación en concreto de 3000psi e= 5 cm, incluye mediacañas en mortero pulido perimetrales, juntas de dilatación, sello plástico de juntas y demás elementos necesarios para su correcta construcción. | NO APLICA | APLICA | m2 | 66,47 |  |  |
| 2,2 | Suministro e instalación de piso cerámico tráfico pesado formato 40 x 40, bocapuertas, dilatadores y demás accesorios pa su correcta instalación. | APLICA | APLICA | m2 | 66,47 |  |  |
| 3,00 | MAMPOSTERIA - PAÑETES -PINTURA |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Muro en superboard 8mm cara doble, incluye perfilería, cinta, masilla, tornillería, estuco, pintura epoxica y dilataciones perimetrales. | NO APLICA | APLICA | m2 | 4,90 |  |  |
| 3,2 | Pañete con mortero dosificación 1:4, incluye filos, cateras y dilataciones | NO APLICA | APLICA | m2 | 19,15 |  |  |
| 3,3 | Suministro y aplicación de Pintura a tres manos (una mano tipo 3, una mano tipo 1 y 1 mano pintura epoxica), incluye resanes, win plásticos esquineros y demás elementos necesarios para su correcta aplicación. | NO APLICA | APLICA | M2 | 240,19 |  |  |
| 3,4 | Pintura epoxica para guardaescobas en media caña perimetral | APLICA | APLICA | ml | 70,00 |  |  |
| 4,00 | CUBIERTAS Y CIELO RASO |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Suministro e instalación de cielo raso en panel PVC de 10 mm, incluye accesorios perfiles, ángulos, omegas, elementos de sujeción, chazos, esquineros y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | APLICA | APLICA | m2 | 25,38 |  |  |
| 5,00 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Suministro e instalación puerta metálica cal. 20 (Incluye marco, chapa, anticorrosivo, pintura y todos los accesorios para su correcta funcionalidad) | NO APLICA | APLICA | m2 | 4,80 |  |  |
| 5,1 | Mantenimiento y pintura de ventanas existentes, incluye resanes, lijados, reposición de vidrios. | NO APLICA | APLICA | M2 | 8,96 |  |  |
| 6,00 | INSTALACIONES HIDROSANIATARIAS |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | Construcción de poceta en mampostería de 0,60x 0,60x 0,60, terminado en enchape cerámico, incluye registro 1/2", accesorios, rejillas, caja de registro con tapa de 10x10cm, llave de jardín, punto y tubería sanitaria de 2", punto y tubería hidráulica 1/2" | NO APLICA | APLICA | Und | 4,00 |  |  |
| 6,2 | Tubería 1/2" PVC-P RDE 9 agua fría, incluye regata, accesorios, soldadura, limpiador y demás elementos necesarios. | NO APLICA | APLICA | ml | 40,00 |  |  |
| 6,3 | Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 2", incluye accesorios | NO APLICA | APLICA | ml | 40,00 |  |  |
| 7,00 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | Circuito en cable 3x8F+1x8N+1x10T AWG Cu THHN-THWN, incluye terminales, conectores, empalmes y todos los accesorios para su correcta instalación (Autoclave) | NO APLICA | APLICA | ml | 15,00 |  |  |
| 7,2 | Circuito en cable 3x10F+10N+10T AWG CU incluye terminales, conectores, empalmes y todos los accesorios para su correcta instalación (shaker) | NO APLICA | APLICA | ml | 20,00 |  |  |
| 7,3 | Circuito bifásico a 220 V, incluye cableado No. 2X10F+1X10N+1X10T AWG, incluye terminales, conectores, empalmes y todos los accesorios para su correcta instalación. (A.A.) | NO APLICA | APLICA | ml | 5,00 |  |  |
| 7,4 | Circuito en cable 1x12+N1x12+T1x12 AWG THHN-THWN en Cu. Incluye conexionados terminales, conectores, empalmes certificados y todos los accesorios para su correcta instalación. (salidas 110V) | NO APLICA | APLICA | ml | 75,00 |  |  |
| 7,5 | Tubería metálica EMT o PVC SCH40T de 1", incluye codos, conectores, terminales, marcación, ajuste y demás elementos para su correcta instalación. | NO APLICA | APLICA | ml | 30,00 |  |  |
| 7,6 | Tubería metálica EMT o PVC SCH40 de 3/4", incluye codos, conectores, terminales, marcación, ajuste y demás elementos para su correcta instalación. | NO APLICA | APLICA | ml | 50,00 |  |  |
| 7,7 | Salida eléctrica para tomacorriente monofásico a 110 V, incluye tomacorriente tipo pesada, cableado No. 1X12F+1X12N+1X12T AWG hasta 5m, tubería EMT o PVC SCH40 de 3/4" y accesorios para su correcta instalación y marcación de salida según el circuito correspondiente | NO APLICA | APLICA | un | 14,00 |  |  |
| 7,8 | Tomacorrientes trifásica tipo industrial, incluye aparato, cajas, conexiones, terminales, marcación y demás elementos para su correcto funcionamiento. | NO APLICA | APLICA | un | 2,00 |  |  |
| 7,9 | Tomacorrientes bifásica tipo industrial, incluye aparato, cajas, conexiones, terminales, marcación y demás elementos para su correcto funcionamiento.. | NO APLICA | APLICA | un | 1,00 |  |  |
| 7,10 | Suministro e instalación de salida para iluminación en techo, incluye tubería EMT 3/4" (uniones, codos, terminales), conductor Fx12+Nx12+Tx12 AWG THHN-THWN, caja metálica 5800 | NO APLICA | APLICA | un | 7,00 |  |  |
| 7,11 | Panel led rectangular de 120x30cms de 55W, empotrado en cielo raso; incluye marco, conectores, cable encauchetado para conexión, caja, tapa ciega, prensaestopa, accesorios y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | NO APLICA | APLICA | un | 7,00 |  |  |
| 7,12 | Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo, incluye tubería EMT o PVC aparato, caja, conectores. | NO APLICA | APLICA | un | 4,00 |  |  |
| 7,13 | Salida para sensor de movimiento, incluye, tubería EMT o PVC SCH40, caja, sensor, cableado, conectores y demás elementos requeridos para su instalación | NO APLICA | APLICA | un | 2,00 |  |  |
| 7,14 | Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo conmutable, incluye tubería EMT o PVC aparato, caja, conectores. | NO APLICA | APLICA | un | 2,00 |  |  |
| 7,15 | Cambio de tablero de distribución trifásico de 42 circuitos con tapa, y espacio para totalizador, incluye totalizador industrial de 3x100A, protecciones enchufables monofásicas, bifásicas y trifásicas segun las necesidades, desmonte del tablero existente, desconexión y conexión de circuitos existentes, ampliación de vano, resane y pintura, elementos de fijación, conexiones y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | APLICA | APLICA | un | 1,00 |  |  |
| 7,16 | Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra BT que incluye, electrodo en cobre de 2,4 m, conductor desnudo No. 2, soldadura exotérmica para empalmes bajo tierra, conectores certificados, caja de inspección de 30X30 cm y demás elementos para su correcta instalación | APLICA | APLICA | un | 1,00 |  |  |
| 8,00 | LIMPIEZA Y ASEO GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Limpieza y aseo general | NO APLICA | APLICA | Gl | 1,00 |  |  |
|  |  |  | COSTO DIRECTO |  |  |  |  |
|  |  |  | ADMINISTRACÓN |  |  | XX% |  |
|  |  |  | IMPREVISTOS |  |  | X% |  |
|  |  |  | UTILIDAD |  |  | X% |  |
|  |  |  | IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 19% |  |
|  |  |  | COSTO TOTAL |  |  |  |  |

*Se sugiere trabajar con marcas reconocidas que cuenten con respaldo y garantías y/o sus equivalentes.

- Dejo constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que me impidan participar en el presente proceso y suscribir el contrato respectivo.

- Entiendo que esta oferta constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.

- Entiendo que la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA, SOCIAL Y TECNOLÓGICO - FUNDASET no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

- Con la firma de la presente propuesta declaro que he leído la SDC y sus adendas, y acepto cada una de las condiciones establecidas para la SDC No. 4 MA472, relacionadas con objeto, tipo de adjudicación, aclaraciones, pólizas de garantía, forma de pago, puntos de entrega, tarifa de IVA, certificados de importación, servicio técnico, vigencia de la propuesta y condiciones particulares, entre otras.  La información de la firma es la siguiente:

| INFORMACIÓN DE LA FIRMA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la firma |  |  |
| Nit |  |  |
| Nombre Representante Legal |  |  |
| Cédula de Ciudadanía No. |  |  |
| Dirección/Ciudad/País |  |  |
| Teléfono / Extensión |  |  |
| Fax y número celular |  |  |
| Correo Electrónico |  |  |
| Nombre del Banco |  |  |
| Sucursal |  |  |
| Número de la Cuenta de la firma |  |  |
| Clase de Cuenta | Corriente. | Ahorro. |
| Si la empresa tuvo otro nombre indíquelo |  |  |
| Tipo de Sociedad y fecha de constitución |  |  |
| Nombre de otra persona de contacto |  |  |
| Teléfono / Extensión |  |  |
| Fax y número celular |  |  |
| Correo Electrónico |  |  |

___________________________

Firma autorizada: 			[firma del representante autorizado]

Nombre y cargo del signatario: 	[indicar nombre y cargo]

Documento del signatario		[indicar documento de identidad del firmante]

Nombre del proponente: 		[indicar nombre completo del proponente]