## PRESUPUESTO BIOFABRICA FINAL
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA, SOCIAL Y TECNOLOGICO - FUNDASET
INFRAESTRUCTURA BIOFABRICA TUMACO
A | B | C | D | E | F | G | H
ITEM | PRODUCTO | FICHA TECNICA | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | SUB TOTAL
1 | PRELIMINAR
1.1 | Demolición piso e= 0.05 mts, incluye enchapes, guardaescabas y retiro de escombros | NO APLICA | APLICA | m2 | 60.47
1,2 | Demolición de pañetes y enchapes muros, incluye retiro de escombros | NO APLICA | APLICA | m2 | 15.67
1,3 | Desmonte de puertas, incluye marcos y retiro | NO APLICA | APLICA | Und | 3
1,4 | Desmote marco puerta en madera | NO APLICA | APLICA | Und | 1
1,5 | Desmonte de cielo raso falso en madera, incluye retiro | NO APLICA | APLICA | m2 | 31.73
1,6 | Sellamiento de punto hidráulicos y sanitarios | NO APLICA | APLICA | Und | 6
1,7 | Desmonte de sanitarios y lavamanos, incluye retiro | NO APLICA | APLICA | Und | 4
1,8 | Desmonte y retiro de instalaciones eléctricas existentes, tuberías, cableados, aparatos de tomas e iluminación | NO APLICA | APLICA | Gl | 1
2 | PISOS
2,1 | Plantilla de nivelación en concreto de 3000psi e= 5 cm, incluye mediacañas en mortero pulido perimetrales, juntas de dilatación, sello plástico de juntas y demás elementos necesarios para su correcta construcción. | NO APLICA | APLICA | m2 | 66.47
2,2 | Suministro e instalación de piso cerámico tráfico pesado formato 40 x 40, bocapuertas, dilatadores y demás accesorios pa su correcta instalación. | APLICA | APLICA | m2 | 66.47
3 | MAMPOSTERIA - PAÑETES -PINTURA
3,1 | Muro en superboard 8mm cara doble, incluye perfilería, cinta, masilla, tornillería, estuco, pintura epoxica y dilataciones perimetrales. | NO APLICA | APLICA | m2 | 4.9
3.2 | Pañete con mortero dosificación 1:4, incluye filos, cateras y dilataciones | NO APLICA | APLICA | m2 | 19.15
3.3 | Suministro y aplicación de Pintura a tres manos (una mano tipo 3, una mano tipo 1 y 1 mano pintura epoxica), incluye resanes, win plásticos esquineros y demás elementos necesarios para su correcta aplicación. | NO APLICA | APLICA | m2 | 240.19
3.4 | Pintura epoxica para guardaescobas en media caña perimnetral | APLICA | APLICA | ml | 70
4 | CUBIERTAS Y CIELO RASO
4,1 | Suministro e instalación de cielo raso en panel PVC de 10 mm, incluye accesorios perfiles, ángulos, omegas, elementos de sujeción, chazos, esquineros y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | APLICA | APLICA | m2 | 25.38
5 | PUERTAS Y VENTANAS
5,1 | Sum. e inst. puerta metálica cal. 20 ( Incluye marco, chapa anticorrosivo, pintura y todos los accesorios para su correcta funcionalidad) | NO APLICA | APLICA | m2 | 4.8
5,1 | Mantenimiento y pintura de ventanas existentes, incluye resanes, lajados, reposición de vidrios. | NO APLICA | APLICA | M2 | 8.96
6 | INSTALACIONES HIDROSANIATARIAS
6,1 | Construcción de poceta en mampostería de 0.60x 0.60x 0,60, terminado en enchape ceramico,incluye registro 1/2", accesorios, rejillas, caja de registro con tapa de 10x10cm, llave de jardín, punto y tubería sanitaria de 2", punto y tubería hidráulica 1/2" | NO APLICA | APLICA | Und | 4
6,2 | Tubería 1/2" PVC-P RDE 9 agua fría, incluye regata, accesorios, soldadura, limpiador y demás elementos necesarios. | NO APLICA | APLICA | ml | 40
6,3 | Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 2", incluye accesorios | NO APLICA | APLICA | ml | 40
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS
7,1 | Circuito en cable 3x8F+1x8N+1x10T AWG Cu THHN-THWN, incluye terminales, conectores, empalmes y todos los accesorios para su correcta instalación (Autoclave) | NO APLICA | APLICA | ml | 15
7,2 | Circuito en cable 3x10F+10N+10T AWG CU incluye terminales, conectores, empalmes y todos los accesorios para su correcta instalación (shaker) | NO APLICA | APLICA | ml | 20
7,3 | Circuito bifásico a 220 V, incluye cableado No. 2X10F+1X10N+1X10T AWG, incluye terminales, conectores, empalmes y todos los accesorios para su correcta instalación . (A.A.) | NO APLICA | APLICA | ml | 5
7,4 | Circuito en cable 1x12+N1x12+T1x12 AWG THHN-THWN en Cu. Incluye conexionado terminales, conectores, empalmes certificados y todos los accesorios para su correcta instalación. (salidas 110V) | NO APLICA | APLICA | ml | 75
7,5 | Tubería metálica EMT o PVC SCH40T de 1", incluye codos, conectores, terminales, marcación, ajuste y demás elementos para su correcta instalación. | NO APLICA | APLICA | ml | 30
7,6 | Tubería metálica EMT o PVC SCH40 de 3/4", incluye codos, conectores, terminales, marcación, ajuste y demás elementos para su correcta instalación. | NO APLICA | APLICA | ml | 50
7,7 | Salida eléctrica para tomacorriente monofásico a 110 V, incluye tomacorriente tipo pesada, cableado No. 1X12F+1X12N+1X12T AWG hasta 5m, tubería EMT o PVC SCH40 de 3/4" y accesorios para su correcta instalación y marcación de salida según el circuito correspondiente | NO APLICA | APLICA | un | 14
7,8 | Tomacorrientes trifásica tipo industrial, incluye aparato, cajas, conexiones, terminales, marcación y demás elementos para su correcto funcionamiento. Marcas levinton, VCP | NO APLICA | APLICA | un | 2
7,9 | Tomacorrientes bifásica tipo industrial, incluye aparato, cajas, conexiones, terminales, marcación y demás elementos para su correcto funcionamiento. Marcas levinton, VCP. | NO APLICA | APLICA | un | 1
7,10 | Suministro e instalación de salida para iluminación en techo, incluye tubería EMT 3/4" (uniones, codos, terminales), conductor Fx12+Nx12+Tx12 AWG THHN-THWN, caja metálica 5800 | NO APLICA | APLICA | un | 7
7,11 | Panel led rectangular de 120x30cms de 55W, empotrado en cielo raso; incluye marco, conectores, cable encauchetado para conexión, caja, tapa ciega, prensaestopa, accesorios y demás elementos para su correcta instalación y funcionamiento. | NO APLICA | APLICA | un | 7
7,12 | Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo, incluye tubería EMT o PVC aparato, caja, conectores. | NO APLICA | APLICA | un | 4
7,13 | Salida para sensor de movimiento, incluye, tubería EMT o PVC SCH40, caja, sensor, cableado, conectores y demás elementos requeridos para su instalación | NO APLICA | APLICA | un | 2
7,14 | Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo conmutable, incluye tubería EMT o PVC aparato, caja, conectores. | NO APLICA | APLICA | un | 2
7,15 | Cambio de tablero de distribución trifásico de 42 circuitos con tapa, y espacio para totalizador, incluye totalizador industrial de 3x100A, protecciones enchufables monofásicas, bifásicas y trifásicas segun las necesidades, desmonte del tablero existente, desconexión y conexión de circuitos existentes, ampliación de vano, resane y pintura, elementos de fijación, conexiones y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | APLICA | APLICA | un | 1
7,16 | Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra BT que incluye, electrodo en cobre de 2,4 m, conductor desnudo No. 2, soldadura exotérmica para empalmes bajo tierra, conectores certificados, caja de inspección de 30X30 cm y demás elementos para su correcta instalación | APLICA | APLICA | un | 1
8 | LIMPIEZA Y ASEO GENERAL
8.1 | Limpieza y aseo general | NO APLICA | APLICA | Gl | 1
COSTO DIRECTO
|  |  | ADMINISTRACÓN |  |  | XX%
|  |  | IMPREVISTOS |  |  | X%
|  |  | UTILIDAD |  |  | X%
|  |  | IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 19%
COSTO TOTAL
Firma autorizada
Nombre y cargo del signatario
Nombre del proponente