FORMATO 1. PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE COTIZACIÓN

Fecha: ________________[indicar fecha de la presentación de la cotización]

SDC No.05 MA 472/2024

A: Señores FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA, SOCIAL Y TECNOLÓGICO - FUNDASET

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos de la Solicitud de Cotización - SDC, incluyendo las adendas No. _____________________[indicar el número y fecha de emisión de cada adenda disponibles en la página web www.fundaset.org.co

- De conformidad con los documentos de SDC, me comprometo a construir la obra, de acuerdo con las especificaciones solicitadas.

- El precio total de mi oferta es por un valor de ___________________________________($__________) [expresar el precio de la cotización en letras y números en pesos colombianos M/CTE COP$], este precio incluye todos los costos y gastos descritos en la SDC y de acuerdo con las cantidades solicitadas, así:

FORMATO 1. PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

El proponente deberá entregar en físico y en USB, las fichas técnicas del fabricante, y los análisis de precio unitario- APU, aplique o no aplique según se indica en el siguiente cuadro.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | FICHA TECNICA | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1,1 | Localización y replanteo | m² | 71,00 | N.A | APLICA |
| 1,2 | Descapote h.0.20 a 0.30 Mts y nivelación | m² | 71,00 | N.A | APLICA |
| 2 | EXCAVACIONES |  |  |  |  |
| 2,1 | Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc. ret. de escomb. H=<1.5 m) | m³ | 24,00 | N.A | APLICA |
| 2,2 | Relleno con material seleccionado y compactado en dos capas E= > 0,50 m | m³ | 31,00 | N.A | APLICA |
| 3 | CONCRETOS Y ACERO |  |  |  |  |
| 3,1 | Zapatas en concreto de 3000 PSI, mezclado en sitio (1,00 x 1,00 x 0,25) | m³ | 4,00 | N.A | APLICA |
| 3,2 | Dados en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio (0,25 x 0,40 x 0,25) | und | 16,00 | N.A | APLICA |
| 3,3 | Vigas de cimentación en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio (0,25 x 0,30 y longitud variable) | m³ | 6,30 | N.A | APLICA |
| 3,4 | Placa de contrapiso en concreto de 2500 PSI, mezclado en sitio (incluye impermeabilizante, malla electrosoldada M86, junta de dilatación, concreto 3000 PS ) e= 10 cm | m² | 16,00 | N.A | APLICA |
| 3,5 | Anden perimetral en sitio concreto reforzado de 2500PSi e=0.10, mezclado en sitio . Incluye sardinel perimetral y acero de refuerzo | m² | 42,00 | N.A | APLICA |
| 3,6 | Columnetas en concreto de 2500 PSI, mezclado en sitio (0,15 x 0,12 x 0,30) incluye acero de refuerzo | und | 18,00 | N.A | APLICA |
| 3,7 | Acero de refuerzo | kg | 800,00 | N.A | APLICA |
| 4 | ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  |  |
|  | ESTRUCTURA METÁLICA COLUMNAS |  |  |  |  |
| 4,1 | Sum. e inst. Columnas en perfil estructural 10 x 10 calibre 12" L= 2,8 m, incluye anticorrosivo, pintura, platinas, pernos, anclajes y soldaduras. | und | 12,00 | N.A | APLICA |
| 4,2 | Sum. e inst. Columnas en perfil estructural 10 x 10 calibre 12" L= 3,50 m, incluye anticorrosivo, pintura, platinas, pernos, anclajes y soldaduras. | und | 4,00 | N.A | APLICA |
|  | ESTRUCTURA METÁLICA VIGAS AÉREAS H=2,50 |  |  |  |  |
| 4,3 | Sum. e inst. vigas en perfil estructural 8 x 4 calibre 12" incluye anticorrosivo, pintura, platinas, terminales, pernos , anclajes y soldaduras y todos los elementos requeridos para su correcta instalación. N. +2,50 | m | 23,80 | N.A | APLICA |
| 4,4 | Sum. e inst. vigas en perfil estructural 8 x 4 calibre 12" incluye anticorrosivo, pintura, platinas, terminales, pernos , anclajes y soldaduras y todos los elementos requeridos para su correcta instalación. +2,50 | m | 47,60 | N.A | APLICA |
|  | ESTRUCTURA METÁLICA VIGAS SOPORTE CUBIERTAS H=3,50 |  |  |  |  |
| 4,5 | Sum. e inst. perfil estructural 8 x 4 calibre 12" incluye anticorrosivo, pintura, platinas, terminales, pernos , anclajes y soldaduras y todos los elementos requeridos para su correcta instalación. +3,50 | m | 49,30 | N.A | APLICA |
| 5 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  |
| 5,1 | Mampostería perimetral, en ladrillo estructural a la vista | m² | 45,00 | N.A | APLICA |
| 5,2 | Pañete (Mortero dosificación 1:4) (incluye filos y dilataciones) | m2 | 115,75 | N.A | APLICA |
| 6 | PISOS |  |  |  |  |
| 6,1 | Piso cerámica baño formato 0,25 x 0,25 (incluye bocapuertas) para pisos y muros h=1,50m | m² | 24,75 | APLICA | APLICA |
| 6,2 | Mortero de nivelación (Para Pisos - mortero 1:4) e=0,05m, incluye juntas de dilatación | m² | 24,75 | N.A | APLICA |
| 6,3 | Placa steel deck en concreto impermeabilizado de 20,7 Mpa(3.000 PSI) de e= 0,06 m (incluye lámina, separadores, acero refuerzo, malla electrosoldada, bajante ALL y accesorios) | m² | 8,00 | APLICA | APLICA |
| 6,4 | Guardaescobas tipo gres | m | 50,00 | N.A | APLICA |
| 7 | CUBIERTA |  |  |  |  |
| 7,1 | Sum. e inst. teja arquitectónica tipo teccholum plus 8 c/30 (incluye todos los elementos, elemento de cumbrera, remates, soportes y anclajes para su correcta instalación) | m² | 95,00 | APLICA | APLICA |
| 7,2 | Sum. e inst tubo cuadrado 4 cms x 4cms x1.5mm (incluye anticorrosivo, pintura, platinas, terminales, pernos, anclajes, soldaduras y todos los elementos requeridos para su correcta instalación. | m | 146,00 | APLICA | APLICA |
| 7,3 | Sum. e inst. Malla angeo metálico 4x4 para cierre de culatas (incluye accesorios para su instalación, soportes, anclajes y marco en ángulo metálico) | m² | 10,00 | APLICA | APLICA |
| 7,4 | Sum. e inst. Canal lámina galvanizada calibre 18, desarrollo 500 mm (incluye todos los elementos, soportes y anclajes para su correcta instalación) | m | 25,00 | APLICA | APLICA |
| 7,5 | Suministro e instalación de flanche metálico, desarrollo 50 cms, incluye anclajes, epoxicos y demás accesorios para su correcta instalación | m | 8,00 | APLICA | APLICA |
| 8 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  |  |
| 8,1 | Sum. e inst. puerta metalica cal. 20 (Incluye marco, chapa anticorrosivo, pintura y todos los accesorios para su correcta funcionalidad) | m² | 5,00 | APLICA | APLICA |
| 8,2 | Sum. e inst. Ventanas aluminio tipo persiana (0,50x0,50) (incluye accesorios para su instalación, soportes y marco) | m² | 1,00 | APLICA | APLICA |
| 8,3 | Cerramiento en marco de ángulo de 1 1/2" x 3/16" y malla eslabonada cal 10 4x4 (incluye anticorrosivo y esmalte). Incluye puertas donde los planos lo determinen | m² | 55,00 | N.A | APLICA |
| 8,4 | Puerta en estructura de tubería galvanizada de 1 1/2" y recubrimiento en malla eslabonada cal 10 4x4 , incluye marco, pasador, soportes y demás accesorios para su anclaje e instalación. | m² | 3,00 | N.A | APLICA |
| 8,5 | Puerta corrediza en estructura de tubería galvanizada de 1 1/2" y recubrimiento en malla eslabonada cal 10 4x4 , incluye marco, rieles, pasador, soportes y demás accesorios para su anclaje e instalación. 2.50 *2.20 | Un | 2,00 | N.A | APLICA |
| 9 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  |
| 9,1 | Sum. e inst. sanitario con tanque de bajo consumo (Incluye acoples, grifería y flotador) | un | 1,00 | APLICA | APLICA |
| 9,2 | Sum. e inst. Ducha con grifería (Incluye acoples y elementos para su correcto funcionamiento) | un | 1,00 | APLICA | APLICA |
| 9,3 | Sum. e inst. Lavamanos (Incluye acoples, grifería y elementos para su correcto funcionamiento) | un | 1,00 | APLICA | APLICA |
| 9,4 | Sum. e inst. Lava traperos (Incluye mampostería, pañetes, enchapes, win, acoples, tubería, grifería y elementos para su correcto funcionamiento) | un | 1,00 | N.A | APLICA |
| 10 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |
| 10,1 | Suministro e instalación de acometida hidráulica (incluye medidor, caja, registro y todos los accesorios para su correcta funcionalidad) incluye tubería PVCP en diferentes diámetros, puntos hidráulicos y todos los accesorios para su correcta funcionalidad | global | 1,00 | N.A | APLICA |
| 10,2 | Sum. e inst. de tanque de almacenamiento de agua de 250 ltos (incluye tapa, accesorios de entrada, salida y rebose y todos los elementos para su correcto funcionamiento) | und | 2,00 | APLICA | APLICA |
| 10,3 | Sum. e inst. de tanque plastico de almacenamiento de agua de 2000 ltos (incluye placa en concreto reforzada con malla electrosoldada 4 mm 15x15, medidas 1.50x1.50x0.10) tapa, accesorios de entrada, salida y rebose) | und | 2,00 | APLICA | APLICA |
| 11 | INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES |  |  |  |  |
| 11,1 | Sum. e inst. de Pozo séptico integrado (incluye todos los accesorios para su correcta funcionalidad, incluye excavación manual, recebo para base y material para campo de infiltración)) 1650 ltos | un | 1,00 | APLICA | APLICA |
| 11,2 | Sum. e inst. Bajante de aguas lluvias en PVC 4", (incluye cambios de diámetros requeridos de fácil acople y todos los accesorios necesarios para su instalación y funcionamiento) | ml | 25,00 | N.A | APLICA |
| 11,3 | Suministro e instalación de red interior de evacuación en tubería PVC 2" (incluye accesorios, elementos para su correcta instalación y funcionamiento) | ml | 5,50 | N.A | APLICA |
| 11,4 | Suministro e instalación de red interior de evacuación en tubería PVC 3" (incluye accesorios, elementos para su correcta instalación y funcionamiento) | ml | 2,00 | N.A | APLICA |
| 11,5 | Suministro e instalación de red interior de evacuación en tubería PVC 4" (incluye accesorios, elementos para su correcta instalación y funcionamiento) | ml | 4,00 | N.A | APLICA |
| 11,6 | Suministro e instalación de filtro barbecho para lavado de quimicos | m² | 6,00 | N.A | APLICA |
| 12 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |
| 12,1 | Suministro, montaje, conexión de acometida eléctrica desde el punto externo de abastecimiento. (incluye cables, tuberías, cajas de inspección, tablero de control, breakers, polo a tierra y todos los accesorios para su correcta instalación, se deben contemplar excavaciones, rellenos, resanes). Distancia aproximada 20m desde el punto de conexión. | global | 1,00 | N.A | APLICA |
| 12,2 | Suministro e instalación de puntos eléctricos, tomas e iluminación (incluye accesorios, cables, cajas de paso, herrajes, terminales, elementos para su correcta instalación y funcionamiento, tubería EMT 1/2", regatas, resanes, aparatos, luminarias 60x60) | und | 8,00 | N.A | APLICA |
| 13 | ACABADOS |  |  |  |  |
| 13,1 | Sum. y aplicación pintura en vinilo a tres manos | m² | 110,00 | N.A | APLICA |
| 14 | ESCALERA DE GATO |  |  |  |  |
| 14,1 | Sum. e inst. Escalera de gato metálica tubo 1" (incluye soportes, anclajes, pernos, platinas, regatas, resanes, longitud 2,50m y ancho 0,50 cms. Incluye todos los elementos para su correcta instalación). | un | 1,00 | N.A | APLICA |

El oferente debe realizar su propuesta tomando como base el siguiente cuadro.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO (SIN IVA) | VALOR TOTAL (SIN IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1,1 | Localización y replanteo | m² | 71,00 |  |  |
| 1,2 | Descapote h.0.20 a 0.30 Mts y nivelación | m² | 71,00 |  |  |
| 2 | EXCAVACIONES |  |  |  |  |
| 2,1 | Excav. manual (Mat. Com. y cong. Inc. ret. de escomb. H=<1.5 m) | m³ | 24,00 |  |  |
| 2,2 | Relleno con material seleccionado y compactado en dos capas E= > 0,50 m | m³ | 31,00 |  |  |
| 3 | CONCRETOS Y ACERO |  |  |  |  |
| 3,1 | Zapatas en concreto de 3000 PSI, mezclado en sitio (1,00 x 1,00 x 0,25) | m³ | 4,00 |  |  |
| 3,2 | Dados en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio (0,25 x 0,40 x 0,25) | und | 16,00 |  |  |
| 3,3 | Vigas de cimentación en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio (0,25 x 0,30 y longitud variable) | m³ | 6,30 |  |  |
| 3,4 | Placa de contrapiso en concreto de 2500 PSI, mezclado en sitio (incluye impermeabilizante, malla electrosoldada M86, junta de dilatación, concreto 3000 PS ) e= 10 cm | m² | 16,00 |  |  |
| 3,5 | Anden perimetral en sitio concreto reforzado de 2500PSi e=0.10, mezclado en sitio . Incluye sardinel perimetral y acero de refuerzo | m² | 42,00 |  |  |
| 3,6 | Columnetas en concreto de 2500 PSI, mezclado en sitio (0,15 x 0,12 x 0,30) incluye acero de refuerzo | und | 18,00 |  |  |
| 3,7 | Acero de refuerzo | kg | 800,00 |  |  |
| 4 | ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  |  |
|  | ESTRUCTURA METÁLICA COLUMNAS |  |  |  |  |
| 4,1 | Sum. e inst. Columnas en perfil estructural 10 x 10 calibre 12" L= 2,8 m, incluye anticorrosivo, pintura, platinas, pernos, anclajes y soldaduras. | und | 12,00 |  |  |
| 4,2 | Sum. e inst. Columnas en perfil estructural 10 x 10 calibre 12" L= 3,50 m, incluye anticorrosivo, pintura, platinas, pernos, anclajes y soldaduras. | und | 4,00 |  |  |
|  | ESTRUCTURA METÁLICA VIGAS AÉREAS H=2,50 |  |  |  |  |
| 4,3 | Sum. e inst. vigas en perfil estructural 8 x 4 calibre 12" incluye anticorrosivo, pintura, platinas, terminales, pernos , anclajes y soldaduras y todos los elementos requeridos para su correcta instalación. N. +2,50 | m | 23,80 |  |  |
| 4,4 | Sum. e inst. vigas en perfil estructural 8 x 4 calibre 12" incluye anticorrosivo, pintura, platinas, terminales, pernos , anclajes y soldaduras y todos los elementos requeridos para su correcta instalación. +2,50 | m | 47,60 |  |  |
|  | ESTRUCTURA METÁLICA VIGAS SOPORTE CUBIERTAS H=3,50 |  |  |  |  |
| 4,5 | Sum. e inst. perfil estructural 8 x 4 calibre 12" incluye anticorrosivo, pintura, platinas, terminales, pernos , anclajes, soldaduras y todos los elementos requeridos para su correcta instalación. +3,50 | m | 49,30 |  |  |
| 5 | MAMPOSTERIA |  |  |  |  |
| 5,1 | Mampostería perimetral, en ladrillo estructural a la vista | m² | 45,00 |  |  |
| 5,2 | Pañete (Mortero dosificación 1:4) (incluye filos y dilataciones) | m2 | 115,75 |  |  |
| 6 | PISOS |  |  |  |  |
| 6,1 | Piso cerámica baño formato 0,25 x 0,25 (incluye bocapuertas) para pisos y muros h=1,50m | m² | 24,75 |  |  |
| 6,2 | Mortero de nivelación (Para Pisos - mortero 1:4) e=0,05m, incluye juntas de dilatación | m² | 24,75 |  |  |
| 6,3 | Placa steel deck en concreto impermeabilizado de 20,7 Mpa(3.000 PSI) de e= 0,06 m (incluye lámina, separadores, acero refuerzo, malla electrosoldada, bajante ALL y accesorios) | m² | 8,00 |  |  |
| 6,4 | Guarda escobas tipo gres | m | 50,00 |  |  |
| 7 | CUBIERTA |  |  |  |  |
| 7,1 | Sum. e inst. teja arquitectónica tipo teccholum plus 8 c/30 (incluye todos los elementos, elemento de cumbrera, remates, soportes y anclajes para su correcta instalación) | m² | 95,00 |  |  |
| 7,2 | Sum. e inst tubo cuadrado 4 cms x 4cms x1.5mm (incluye anticorrosivo, pintura, platinas, terminales, pernos, anclajes, soldaduras y todos los elementos requeridos para su correcta instalación. | m | 146,00 |  |  |
| 7,3 | Sum. e inst. Malla angeo metálico 4x4 para cierre de culatas (incluye accesorios para su instalación, soportes, anclajes y marco en ángulo metálico) | m² | 10,00 |  |  |
| 7,4 | Sum. e inst. Canal lámina galvanizada calibre 18, desarrollo 500 mm (incluye todos los elementos, soportes y anclajes para su correcta instalación) | m | 25,00 |  |  |
| 7,5 | Suministro e instalación de flanche metálico, desarrollo 50 cms, incluye anclajes, epoxicos y demás accesorios para su correcta instalación | m | 8,00 |  |  |
| 8 | CARPINTERIA METALICA |  |  |  |  |
| 8,1 | Sum. e inst. puerta metálica cal. 20 (Incluye marco, chapa anticorrosivo, pintura y todos los accesorios para su correcta funcionalidad) | m² | 5,00 |  |  |
| 8,2 | Sum. e inst. Ventanas aluminio tipo persiana (0,50x0,50) (incluye accesorios para su instalación, soportes y marco) | m² | 1,00 |  |  |
| 8,3 | Cerramiento en marco de ángulo de 1 1/2" x 3/16" y malla eslabonada cal 10 4x4 (incluye anticorrosivo y esmalte). Incluye puertas donde los planos lo determinen | m² | 55,00 |  |  |
| 8,4 | Puerta en estructura de tubería galvanizada de 1 1/2" y recubrimiento en malla eslabonada cal 10 4x4 , incluye marco, pasador, soportes y demás accesorios para su anclaje e instalación. | m² | 3,00 |  |  |
| 8,5 | Puerta corrediza en estructura de tubería galvanizada de 1 1/2" y recubrimiento en malla eslabonada cal 10 4x4 , incluye marco, rieles, pasador, soportes y demás accesorios para su anclaje e instalación. 2.50 *2.20 | Un | 2,00 |  |  |
| 9 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  |
| 9,1 | Sum. e inst. sanitario con tanque de bajo consumo (Incluye acoples, grifería y flotador) | un | 1,00 |  |  |
| 9,2 | Sum. e inst. Ducha con grifería (Incluye acoples y elementos para su correcto funcionamiento) | un | 1,00 |  |  |
| 9,3 | Sum. e inst. Lavamanos (Incluye acoples, grifería y elementos para su correcto funcionamiento) | un | 1,00 |  |  |
| 9,4 | Sum. e inst. Lava traperos (Incluye mampostería, pañetes, enchapes, win, acoples, tubería, grifería y elementos para su correcto funcionamiento) | un | 1,00 |  |  |
| 10 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |
| 10,1 | Suministro e instalación de acometida hidráulica (incluye medidor, caja, registro y todos los accesorios para su correcta funcionalidad) incluye tubería PVCP en diferentes diámetros, puntos hidráulicos y todos los accesorios para su correcta funcionalidad | global | 1,00 |  |  |
| 10,2 | Sum. e inst. de tanque de almacenamiento de agua de 250 ltos (incluye tapa, accesorios de entrada, salida y rebose y todos los elementos para su correcto funcionamiento) | und | 2,00 |  |  |
| 10,3 | Sum. e inst. de tanque plástico de almacenamiento de agua de 2000 ltos (incluye placa en concreto reforzada con malla electrosoldada 4 mm 15x15, medidas 1.50x1.50x0.10) tapa, accesorios de entrada, salida y rebose) | und | 2,00 |  |  |
| 11 | INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES |  |  |  |  |
| 11,1 | Sum. e inst. de Pozo séptico integrado (incluye todos los accesorios para su correcta funcionalidad, incluye excavación manual, recebo para base y material para campo de infiltración)) 1650 ltos | un | 1,00 |  |  |
| 11,2 | Sum. e inst. Bajante de aguas lluvias en PVC 4", (incluye cambios de diámetros requeridos de fácil acople y todos los accesorios necesarios para su instalación y funcionamiento) | ml | 25,00 |  |  |
| 11,3 | Suministro e instalación de red interior de evacuación en tubería PVC 2" (incluye accesorios, elementos para su correcta instalación y funcionamiento) | ml | 5,50 |  |  |
| 11,4 | Suministro e instalación de red interior de evacuación en tubería PVC 3" (incluye accesorios, elementos para su correcta instalación y funcionamiento) | ml | 2,00 |  |  |
| 11,5 | Suministro e instalación de red interior de evacuación en tubería PVC 4" (incluye accesorios, elementos para su correcta instalación y funcionamiento) | ml | 4,00 |  |  |
| 11,6 | Suministro e instalación de filtro barbecho para lavado de químicos | m² | 6,00 |  |  |
| 12 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |
| 12,1 | Suministro, montaje, conexión de acometida eléctrica desde el punto externo de abastecimiento. (incluye cables, tuberías, cajas de inspección, tablero de control, breakers, polo a tierra y todos los accesorios para su correcta instalación, se deben contemplar excavaciones, rellenos, resanes). Distancia aproximada 20m desde el punto de conexión. | global | 1,00 |  |  |
| 12,2 | Suministro e instalación de puntos eléctricos, tomas e iluminación (incluye accesorios, cables, cajas de paso, herrajes, terminales, elementos para su correcta instalación y funcionamiento, tubería EMT 1/2", regatas, resanes, aparatos, luminarias 60x60) | und | 8,00 |  |  |
| 13 | ACABADOS |  |  |  |  |
| 13,1 | Sum. y aplicación pintura en vinilo a tres manos | m² | 110,00 |  |  |
| 14 | ESCALERA DE GATO |  |  |  |  |
| 14,1 | Sum. e inst. Escalera de gato metálica tubo 1" (incluye soportes, anclajes, pernos, platinas, regatas, resanes, longitud 2,50m y ancho 0,50 cms. Incluye todos los elementos para su correcta instalación). | un | 1,00 |  |  |
| SUB TOTAL |  |  |  |  | $ - |
| ADMINISTRACION (10%) |  |  |  |  | - |
| IMPREVISTOS (3%) |  |  |  |  | - |
| UTILIDAD (4%) |  |  |  |  | - |
| IVA SOBRE UTILIDAD (19%) |  |  |  |  | - |
| TOTAL |  |  |  |  | $ - |

- Dejo constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que me impidan participar en el presente proceso y suscribir el contrato respectivo.

- Entiendo que esta oferta constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.

- Entiendo que la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA, SOCIAL Y TECNOLÓGICO - FUNDASET no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

- Con la firma de la presente propuesta declaro que he leído la SDC y sus adendas, y acepto cada una de las condiciones establecidas para la SDC No.2 MA472, relacionadas con objeto, tipo de adjudicación, aclaraciones, pólizas de garantía, forma de pago, puntos de entrega, tarifa de IVA, certificados de importación, servicio técnico, vigencia de la propuesta y condiciones particulares, entre otras.  La información de la firma es la siguiente:

| INFORMACIÓN DE LA FIRMA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la firma |  |  |
| Nit |  |  |
| Nombre Representante Legal |  |  |
| Cédula de Ciudadanía No. |  |  |
| Dirección/Ciudad/País |  |  |
| Teléfono / Extensión |  |  |
| Fax y número celular |  |  |
| Correo Electrónico |  |  |
| Nombre del Banco |  |  |
| Sucursal |  |  |
| Número de la Cuenta de la firma |  |  |
| Clase de Cuenta | Corriente. | Ahorro. |
| Si la empresa tuvo otro nombre indíquelo |  |  |
| Tipo de Sociedad y fecha de constitución |  |  |
| Nombre de otra persona de contacto |  |  |
| Teléfono / Extensión |  |  |
| Fax y número celular |  |  |
| Correo Electrónico |  |  |

___________________________

Firma autorizada: 			[firma del representante autorizado]

Nombre y cargo del signatario: 	[indicar nombre y cargo]

Documento del signatario		[indicar documento de identidad del firmante]

Nombre del proponente: 		[indicar nombre completo del proponente]